**ЗАО «ФИНКА Банк» объявляет тендер**

**на выполнение работ по ремонту СК Бургонду Кадамжайского филиала**

 **ЗАО «ФИНКА Банк»**

Настоящим предлагаем Вам рассмотреть возможность направления тендерного предложения на выполнение работ по ремонту Сберегательной кассы Кадамжайского филиала ЗАО «ФИНКА Банк», с учетом следующих требований:

 **Комплект тендерной документации:**

1. Анкета Участника
2. Тендерное предложение, содержащее сведения о соотвествии банка требованиям, предъявляемым к участникам тендера согласно техническому заданию без права изменения на весь период сотрудничества. Стоимость указывается с учетом налогов и сборов согласно законодательству Кыргызской Республики.
3. Заявка на участие в тендере

 Для юридических лиц:

Копии оригинальных документов.

• Копия Свидетельства о регистрации в Минюсте;

• Устав компании;

• Копия паспорта руководителя;

• Копия учредительного решения о назначении руководителя;

• Справка о неимении и задолженности из ГНС;

• Справка о неимении и задолженности из СФ КР;

• Отзывы предыдущих Покупателей о сотрудничестве с участником

• Другие материалы, способствующие (по мнению участника) поднятию его рейтинга

Для физических лиц:

Копии оригинальных документов.

• Копия добровольного действующего патента

• Копия Страхового полиса

• Копия паспорта руководителя;

• Копия Свидетельства о регистрации в Минюсте; (если имеется)

• Отзывы предыдущих Покупателей о сотрудничестве с участником

• Сведения о квалификации участника за последние три года;

• Другие материалы, способствующие (по мнению участника) поднятию его рейтинга.

4. Информация об исках.

Критерии оценки участников

- Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет предложения участников, исходя из данных ценового предложения, а также квалификационных характеристик участника.

**Приложения:**

Приложение № 1. Заявка

Приложение № 2. Анкета Участника.

Приложение № 3 Техническое задание

**Приложение № 4. Письмо-подтверждение о наличии/отсутствии судебных исков**

 **Приложение № 1**

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

ЗАЯВКА

на участие в тендере

Изучив документы на открытый тендер по ремонту СК Бургонду Кадамжайского филиала ЗАО «ФИНКА Банк» мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить реализацию вышеуказанных услуг, в соответствии с указанными тендерными документами.

Мы подтверждаем наше согласие считать данное тендерное предложение действительным в течение \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты указанной в тендерных документах, и обязуемся рассматривать его как обязательное для нас при заключении договора.

Мы признаем за Вами все Ваши права, указанные в тендерных документах. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять тендерную заявку с наименьшей стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Дата: число \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Подпись) (Должность)

 Имеющий все полномочия подписать Тендерную заявку от имени и по поручению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации Поставщика, должность, Ф.И.О.)

 **Приложение № 2**

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

**Анкета Участника тендера**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике тендера (заполняется Участником тендера)** |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника  |  |
|  | ИНН Участника  |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Телефоны Участника  |  |
|  | Адрес электронной почты Участника  |  |
|  | Фамилия, имя и отчество, дата рождения руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона (приложить копию паспорта) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника Запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.*

*В случае отсутствия каких-либо данных указать «нет».*

**Техническое задание**

по ремонту СК Бургонду Кадамжайского филиала

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Ед. изм.** | **К-во ед** | **Цена.ед** | **Стоимость** | **Примечания** |
|  | **Общестроительные работы** |  |   |   |   |   |
| 1 | Демонтаж перегородог ГКЛ  | м2 | 60.00 |   |   |   |
| 2 | Демонтаж напольного кафеля | м2 | 94.00 |   |   |   |
| 3 | Укладка кафеля  | м2 | 74.00 |   |   |   |
| 4 | Устройство пола из ламината с подложкой | м2 | 20.00 |   |   |   |
| 5 | Устройство подвесных потолков "Армстронг"  | м2 | 94.00 |   |   |   |
| 6 | Устройство перегородок из ГКЛ, усиленных листовой сталью толщиной 3мм | м2 | 20.00 |   |   |   |
| 7 | Установка бронированной двери (в помещении кассы)  | шт. | 1.00 |   |   |   |
| 8 | Установка декоративной решетки | шт. | 2.00 |   |   |   |
| 9 | Установка бронированного окна | шт. | 2.00 |   |   |   |
| 10 | Звукоизоляция стен кассовой кабины  | м2 | 9.00 |   |   |   |
| 11 | Шпаклёвка гипсокартонных стен на два раза (кассового узла)  | м2 | 9.00 |   |   |   |
| 12 | Установа слолешницы с передаточным устройством, передней панелью | шт. | 2.00 |   |   |   |
| 13 | Установка напольных плинтусов | м | 60.00 |   |   |   |
| 14 | Изготовление и установка алюминиевой офисной перегородки с одинарным заполнением стекла(алюминиевые профиля системы "Therminal") | м2 | 9.24 |   |   |   |
| 15 | Перегородка из ПВХ включая стомость материалов | м2 | 15.50 |   |   |   |
| 16 | Монтаж кабеля электрического 3 х 2,5 мм2 с установкой в кабельканале | м | 80.00 |   |   |   |
| 17 | Установка потолочных светильников электрических с подключением к сети | шт. | 14.00 |   |   |   |
| 18 | Установка электрических розеток, выключателей | шт. | 16.00 |   |   |   |
| 19 | Установка щита малогабаритного с 6-ю предохранительными автоматами 32 А | шт. | 1.00 |   |   |   |
| 20 | Монтаж кабеля электрического 3 х 2,5 мм с установкой в кабельканале | м | 80.00 |   |   |   |
| 21 | Монтах провода электрического 3х1,5 мм | м | 70.00 |   |   |   |
| 22 | Уборка и вывоз строительного мусора | рейс | 2.00 |   |   |   |
| 23 | Тр,равсходы по доставке строймватериалов | рейс | 2.00 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Материалы** |   |   |   |   |   |
| 1 | Плиты потолочные "Арстронг" комплект | м2 | 94 |   |   |   |
| 2 | Уголок опорный по периметру стены | м | 60 |   |   |   |
| 3 | Подвесы потолочные | шт.  | 50 |   |   |   |
| 4 | Проволка вязальная 2.7мм. | кг | 2 |   |   |   |
| 5 | Плитка керамогранитная для пола | м2 | 74 |   |   |   |
| 6 | Клей для керамогранита | кг. | 375 |   |   |   |
| 7 | Ламинат напольный 33 класс | м2 | 20 |   |   |   |
| 8 | Подложка под ламинат | м2 | 20 |   |   |   |
| 9 | Лист металлический толщиной 3 мм | лист | 4 |   |   |   |
| 10 | Профиль металлический 100 мм для гипсокартона | м. | 42 |   |   |   |
| 11 | Брус деревянный в стойки металл.проф.70\*50 4м. | шт. | 4 |   |   |   |
| 12 | Гипсокартон стеновой | лист | 8 |   |   |   |
| 13 | Утеплитель базальтовый 50 мм | м2 | 9 |   |   |   |
| 14 | Бронированная дверь в помещение кассы | шт. | 1 |   |   |   |
| 15 | Светильники потолочные внутренние 60\*60 | шт. | 14 |   |   |   |
| 16 | Серпянка | рул. | 2 |   |   |   |
| 17 | Грунтовка (праймер)  | 10л.  | 4 |   |   |   |
| 18 | Шпаклёвка "Алинекс" | кг. | 200 |   |   |   |
| 19 | Шпатлевка финишная | кг. | 100 |   |   |   |
| 20 | Уголок стальной для гипсокартона  | м | 18 |   |   |   |
| 21 | Краска водоэмульсионная Ral X060  | кг.  | 45 |   |   |   |
| 22 | Краска водоэмульсионная бордо Ral 3003  | кг. | 2.7 |   |   |   |
| 23 | Кабель электрический 3х2,5 мм2 | м | 80 |   |   |   |
| 24 | Кабель электрический 2х1,5 мм2 | м | 70 |   |   |   |
| 25 | Выключатели двойные | шт. | 4 |   |   |   |
| 26 | Автомат предохранительный 32 - 25 А | шт. | 6 |   |   |   |
| 27 | Розетки двойные внутренние | шт. | 12 |   |   |   |
| 28 | Щиток пластиковый наружний на шесть автоматов  | шт. | 1 |   |   |   |
| 29 | Разведкоробки, коробки для выключателей и розеток  | шт. | 30 |   |   |   |
| 30 | Кабель канал 40\*25  | м. | 66 |   |   |   |
| 31 | Фишер 4\*6  | кг. | 5 |   |   |   |
| 32 | Саморезы  | кг.  | 2 |   |   |   |
| 33 | Кисть  | шт. | 3 |   |   |   |
| 34 | Валик | шт. | 2 |   |   |   |
| 35 | Скотч маларный  | рул. | 10 |   |   |   |
| 35 | Наждачная бумага | м. | 1 |   |   |   |
| 36 | Плинтус | м. | 66 |   |   |   |
| 36 | Фурнитура | шт. | 43 |   |   |   |
| 37 | Пороги | шт. | 1 |   |   |   |
| 37 | Шпаклевка, покраска стен, тумб и ригиля | м. | 130 |   |   |   |
|   | Итого |   |   |   | **0.00** |   |

Приложение № 4

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

Настоящим, ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» выражает Вам свое почтение. На Ваш запрос относительно информации об исках, по которым ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» выступает истцом или ответчиком сообщаем следующее.

 По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» выступает ответчиком по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) судебным делам.

Первый иск был инициирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО / наименование) с требованием о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сумма иска - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ суде.

Второй иск был инициирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО / наименование) с требованием о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сумма иска - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ суде.

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» выступает истцом по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) судебным делам.

ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» подало иск к ОсОО / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сумма иска - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ суде.

ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» подтверждает, что вышеприведенная информация является достоверной и полной. ОсОО / ЧП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» признает, что в случае преднамеренных искажений и упущений, это может послужить основанием для дисквалификации из участия в тендере.

С уважением,